# Avis public

Mettre à jour le système de stockage – Période de consultation publique

12 janvier, 2021 – En sa qualité d'autorité principale, SPAC doit déterminer si le projet proposé avec des mises à jour du système de stockage à Place du Portage IV à Gatineau, QC sont susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants.

Pour l'aider dans cette tâche, SPAC invite le public à formuler des commentaires sur ce projet et sur ses effets environnementaux potentiels. Tous les commentaires reçus à ce propos seront considérés comme étant publics. Pour en savoir plus, prière de consulter l'avis de confidentialité sur la page Web du Registre canadien d'évaluation d'impact.

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/protection?&culture=fr-CA

Faire parvenir tout commentaire, par écrit, au plus tard le 11 février 2021. Y indiquer le nom du projet et son numéro de référence.

Analyste en environnement

Services publics et Approvisionnement Canada

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Correction des déficiences détectées dans le rapport technique d’un consultant spécialisé. Ces déficiences sont par rapport au code CSA B139, CCME 2003 et à la règlementation SOR 2008-197 et concernent le système de réservoirs pétroliers enregistré auprès d’Environnement Canada sous le numéro EC-00035826 qui totalise une capacité supérieure à 5000L. Le consultant va s’assurer que les corrections sont apportées afin que le système devienne conforme aux codes CSA B139-2009 et CSA B139-2019, CSA-C282-09, CCME 2003, code de construction et code de sécurité et à la règlementation SOR 2008-197.

Exemples de correctifs à apporter : réparer des raccords, modifier la tuyauterie, installer un revêtement étanche aux hydrocarbures, remplacer des flexibles, modifier des supports de tuyauterie, remplacer le système de démarrage des pompes.